Опросный лист по расходомеру KATFlow 200

Для правильного подбора конфигурации расходомера, ответьте, пожалуйста, на нижеследующие вопросы. * вопросы со звездочкой обязательны для заполнения.

Контактное лицо *

Название Вашей организации *

Ваш e-mail *

Контактный телефон (с указанием кода города) *

Факс (с указанием кода города)

Количество расходомеров

Измеряемые среды

Диапазон температур измеряемых сред, мин/номинал/макс, грд.С

Максимальная концентрация твердых примесей и пузырьков газа, %

Предполагаемый расход,: мин/номин/макс, м3/час

Материалы труб

Диапазон диаметров труб, мм:

Объем памяти регистратора

30 000 (стандарт) 100 000 (опция) 0

Нужен ли толщиномер для измерения толщины стенки трубы?

Не нужен Зонд-толщиномер (дополнительная опция) Отдельный прибор

Количество датчиков К1 (для труб диаметром 50 ... 3000 мм), пар

Крепление датчиков K1 на трубе

шариковые цепи и клипсы магнитные крепления с линейкой Текстильные ленты для труб диаметром: 1000 … 6500 мм

Количество датчиков К4 (для труб диаметром 10 ... 250 мм), пар

Крепление датчиков К4 на трубе

шариковые цепи и клипсы магнитные крепления с линейкой

Расстояние от передатчика (основного прибора) до преобразователей (ультразвуковых датчиков), м

3 м (стандарт) 5 м 10 м 20 м другое

Транспортировочный чемодан

Противоударный транспортировочный чемодан IP 67(стандарт) Сумка для переноски Защитный кейс IP67 для KF200 с внешним разъемом для датчиков

Свидетельство о первичной поверке

класс 2 %, межповерочный интервал - 4 года класс 0,5 %, межповерочный интервал - 1 год

Дополнительные опции

Автомобильный инвертор 220 В, 100 Вт термочехол для KF200 конвертер RS232/USB с кабелем

Другие требования к расходомеру, не вошедшие в опросный лист